## Hoja1
INVENTARIO DE PRODUCTOS | [5 empty] | SALIDAS |  |  |  |  | ENTRADAS
CÓDIGO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | EXISTENCIAS INICIALES | ENTRADAS | SALIDAS | STOCK |  | FECHA | CÓDIGO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |  | FECHA | CÓDIGO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD
1023529A | filtro de aire j320 | #NAME? | 11 |  | 11 | 1 | 2026-07-24 | materiales | desengrasante industrial | 2 | 1 | 2026-07-28 | 337459 | scraper ring | 20
464424 | filtro aire j320 | #NAME? | 5 |  | 5 | 2 | 2026-07-28 |  | prefiltros o guatas | 2 | 2 | 2026-07-28 | 448657 | aro fuego culata | 20
1237578 | filtro aire j420 | #NAME? | 2 |  | 2 | [5 empty] | 3 | 2026-07-30 |  | baterias plus 8d-1600 usadas | 3
245488 | filtro aceite j420 | #NAME? | 3 | 2 | 1 | 3 | 2026-07-30 | 245488 | filtro aceite j420 | 1 | 4 | 2026-07-30 |  | motobombas periféricas 0,5 y 1hp | 2
12vb1810b | filtro aceite jinan | #NAME? | 72 | 20 | 52 | 4 | 2026-07-30 | materiales | desengrasante industrial | 1 | 5 | 2026-07-30 |  | anillos de fuego usados | 21
217p-5m | filtro gas entreda j420 | #NAME? | 3 |  | 3 | [5 empty] | 6 | 2026-07-30 |  | aspas de ventilador en aluminio | 4
1227732 | filtro interno de aire 06 j420 | #NAME? | 6 | 3 | 3 | 5 | 2026-07-31 | 12vb1810b | filtro aceite jinan | 5 | 7 | 2026-07-30 |  | culata usada j320 | 1
12vb0337 | valvula culata de admision jinan | #NAME? | 56 |  | 56 | 6 | 2026-07-31 |  | filtro de gas entrada jinan | 1 | 8 | 30/07/0206 |  | rejillas protectoras de ventilador | 4
12vb0322 | valvula culata de escape jinan | #NAME? | 52 |  | 52 | 7 | 2026-07-31 | 1270306 | gasket camisa bujía jinan | 2 | 9 | 2026-07-30 |  | brazo basculante | 1
127038004 | asiento culata admision jinan | #NAME? | 97 |  | 97 | 8 | 2026-07-31 | vf06-1/2 | valvula control de flujo | 1 | 10 | 2026-07-30 |  | camisa cilíndrica | 1
127038005 | asiento culata escape jinan | #NAME? | 104 |  | 104 | 9 | 2026-07-31 |  | guías puente balancines jinan | 1 | 11 | 2026-07-30 |  | filtros de aire 06 | 4
12v0102c | camisa de piston jinan | #NAME? | 11 |  | 11 | 10 | 2026-08-06 | 1227732 | filtro interno de aire j420 | 3 | 12 | 2026-07-30 | 337459 | scrape ring" anillos de fuego j320 | 7
1201862 | motor de arranque j320 | #NAME? | 2 |  | 2 | 11 | 2026-08-06 | 245488 | filtro aceite j420 | 1 | 13 | 2026-07-30 | 448657 | gasket junta de culata j320 | 16
1238548 | motor de arranque REPARADO j320 | #NAME? | 2 |  | 2 | 12 | 2026-08-06 |  | filtro gas entrada | 1 | 14 | 2026-07-30 | 100875 | gasket flauta de agua a culata j320 | 17
12vb4603 | motor de arranque jinan | #NAME? | 1 |  | 1 | 13 | 2026-08-06 |  | par de guantes | 1 | 15 | 2026-07-30 |  | filtro de gas entrada jinan | 10
102268 | hidroflow j420 | #NAME? | 1 |  | 1 | 15 | 2026-08-06 | 1232128 | bomba grndfus | 1 | 16 | 2026-08-03 |  | empaques de tapa válvulas j320 | 60
materiales | valvula medenus | #NAME? | 1 |  | 1 | 16 | 2026-08-10 | 12vb0103 | anillo cobre asiento culata jinan | 5 | 17 | 2026-08-03 |  | bujías jinan en cco | 8
materiales | baterias 8d | #NAME? | 3 |  | 3 | 17 | 2026-08-10 |  | filtro gas jinan | 2 | 18 | 2026-08-03 | 1232128 | bomba grundfos | 1
materiales | cinta multiusos autoadhesiva viaflexfita | #NAME? | 3 |  | 3 | 18 | 2026-08-10 | 12vb1810b | filtro aceite jinan | 5
550401 | termocuplas j320 | #NAME? | 9 |  | 9 | 19 | 2026-08-10 | 2770303 | gasket asiento sleeve jinan | 5
550401 | termocuplas j420 | #NAME? | 34 |  | 34 | 20 | 2026-08-10 | p01847 | junta múltiple de admisión jinan | 6
| fuente de bateria j320 | #NAME? | 1 |  | 1 | 21 | 2026-08-10 |  | sellos tipo grommet jinan | 24
sla127 | baterias 12 v | #NAME? | 8 | 1 | 7 | 22 | 2026-08-10 | 12vb2407 | gasket tubería agua jinan | 7
448651 | camisas de piston j320 | #NAME? | 5 |  | 5 | 23 | 2026-08-10 | materiales | desengrasante industrial | 1
| valvula reguladora dn80 j320 | #NAME? | 1 |  | 1
453448 | culata j320+una de segunda | #NAME? | 3 |  | 3
516231 | baypass | #NAME? | 5 |  | 5
424942 | biela j320 | #NAME? | 4 |  | 4
337459 | scraper ring"anillos de fuego" j320 | #NAME? | 31 | 1 | 30
| rodamiento tresero j320 | #NAME? | 1 |  | 1
| rodamiento delantero j320 | #NAME? | 1 |  | 1
249011 | juntas flexibles j420 | #NAME? | 8 |  | 8
1207424 | válvulas 3 vías lt j320 | #NAME? | 1 |  | 1
materiales | electrobomba 1hp | #NAME? | 1 |  | 1
| bomba de agua j320 | #NAME? | 1 |  | 1
materiales | valvula de agua 1/2 | #NAME? | 34 |  | 34
materiales eléctricos | sensores digitales msa | #NAME? | 2 |  | 2
15700759 | control de nivel | #NAME? | 2 |  | 2
225125 | filtro aceite j320 | #NAME? | 22 | 3 | 19
| filtro de gas entrada j420 | #NAME? | 15 | 1 | 14
235027 | filtro aceite prelubricacion j320 | #NAME? | 11 |  | 11
| filtro de gas jinan | #NAME? | 10 | 3 | 7
| bujías jinan | #NAME? | 15 |  | 15
| bobina j320 dañada | #NAME? | 1 |  | 1
1251252 | oring sellos culata j320 | #NAME? | 148 |  | 148
505738 | gasket bomba de alta descarga j320 | #NAME? | 12 |  | 12
100875 | gasket flauta de agua a culata j320 | #NAME? | 30 |  | 30
100548 | gasket tapa valvulas j320 | #NAME? | 85 |  | 85
102131 | oring manifold admision j320 | #NAME? | 7 |  | 7
234272 | eje valvula throttle j320 | #NAME? | 3 |  | 3
379058 | perno de biela j320 | #NAME? | 4 |  | 4
242329 | balancín de admision j320 | #NAME? | 4 |  | 4
242328 | balancín de escape j320 | #NAME? | 3 |  | 3
1101733 | accesorios actuador j320 | #NAME? | 13 |  | 13
| empaque múltiple admisión j320 | #NAME? | 20 |  | 20
| empaque múltiple de escape | #NAME? | 9 | 9
482681 | casquete de biela j320 x2 | #NAME? | 2 | 1 | 1
448657 | gasket junta de culata j320 | #NAME? | 43 |  | 43
321540 | termostato j320 | #NAME? | 1 |  | 1
| enfocador j320 | #NAME? | 1 |  | 1
9010789 | filtro niebla j320 | #NAME? | 3 |  | 3
105174 | compensator j320 | #NAME? | 1 |  | 1
102981 | arandelas bujías j420 | #NAME? | 188 |  | 188
1254664 | bujías j420 usadas | #NAME? | 9 |  | 9
334304 | coupling j420 | #NAME? | 1 |  | 1
21993199 | puente de culata j420 | #NAME? | 8 |  | 8
291723 | tuerca espárragos culata j420 | #NAME? | 7 |  | 7
101823 | tuerca balancín j420 | #NAME? | 8 |  | 8
113807 | tuerca tornillo regulador j420 | #NAME? | 12 |  | 12
281881 | perno de ajuste puente culata j420 | #NAME? | 12 |  | 12
161400 | tuerca balancin j420 | #NAME? | 12 |  | 12
121209 | tornillo de regulación balancin j420 | #NAME? | 8 |  | 8
448559 | anillos de fuego j420 | #NAME? | 10 |  | 10
11020200 | biela j420 | #NAME? | 1 |  | 1
Ga-251711 | rodamiento de alternador india j420 | #NAME? | 1 |  | 1
1103091 | perno de biela j420 |  | 2 |  | 2
materiales | manguera metálica flexibles | #NAME? | 6 |  | 6
448556 | camisas j420 | #NAME? | 5 |  | 5
421782 | scrape ring j420 | #NAME? | 60 |  | 60
1238548 | motor de arranque j320 | #NAME? | 1 |  | 1
1102352 | piston 12.5 j420 | #NAME? | 1 |  | 1
7001950 | gasket múltiple de escape j420 | #NAME? | 20 |  | 20
306099 | gasket múltiple de escape j420 | #NAME? | 20 |  | 20
456731 | o-ring regulador oil j420 | #NAME? | 2 |  | 2
290213 | gasket riel tubería agua j420 | #NAME? | 97 |  | 97
348964 | o-ring camisas j420 | #NAME? | 56 |  | 56
319742 | o-ring j420 | #NAME? | 1 |  | 1
456732 | o-ring culatin j420 | #NAME? | 18 |  | 18
415442 | transformador de medicion j420 | #NAME? | 1 |  | 1
456747 | o-ring de admision j420 | #NAME? | 5 |  | 5
107744 | empaques exosto j420 | #NAME? | 10 |  | 10
1247730 | culata equipo g56 j420 | #NAME? | 1 |  | 1
85u07417 | motor eléctrico alto rendimiento | #NAME? | 1 |  | 1
9013876 | engranajes árbol levas j420 | #NAME? | 2 |  | 2
22355251 | biela j420 | #NAME? | 1 |  | 1
303923 | empaque intercooler j420 | #NAME? | 9 |  | 9
1252080 | switch de nivel j420 | #NAME? | 1 |  | 1
276617 | balancín de admision j420 | #NAME? | 5 |  | 5
277937 | chavetas bulón piston j420 | #NAME? | 2 |  | 2
372382 | anillos de compresion j420 | #NAME? | 3 |  | 3
525691 | anillos lubricación j420 | #NAME? | 3 |  | 3
574332 | anillos rascador j420 | #NAME? | 3 |  | 3
100639 | arandelas de bronce j420 | #NAME? | 20 |  | 20
344227 | arandelas axiales cigueñal | #NAME? | 4 |  | 4
277872 | bujes de biela j420 | #NAME? | 2 |  | 2
101363 | tornillo de ajuste rociadorj420 | #NAME? | 20 |  | 20
456748 | o-ring rociador piñoneria de reparticion j420 | #NAME? | 4 |  | 4
9014144 | rociador aceite piñoneria reparticion j420 | #NAME? | 1 |  | 1
materiales | manguera de alta presión 2" | #NAME? | 1 |  | 1
326960 | alternador j420 | #NAME? | 1 |  | 1
352496 | empaque carter j420 | #NAME? | 4 |  | 4
352495 | empaque carter j420 | #NAME? | 4 |  | 4
352954 | empaque carter j420 | #NAME? | 1 |  | 1
352953 | empaque carter j420 | #NAME? | 1 |  | 1
302612 | oring salida carter j420 | #NAME? | 1 |  | 1
162817 | oring tapa filtros oil j420 | #NAME? | 2 |  | 2
468727 | oring tubería de aguaj420 | #NAME? | 3 |  | 3
225040 | oring de admision j420 | #NAME? | 20 |  | 20
107725 | gasket by-past j420 | #NAME? | 7 |  | 7
301384 | oring by-past j420 | #NAME? | 2 |  | 2
323220 | oring by-past j420 | #NAME? | 2 |  | 2
1102429 | bulón de piston j420 | #NAME? | 1 |  | 1
1101290 | chavetas de seguridad jinan | #NAME?
282904 | termostato j420 | #NAME?
103143 | empaque bomba agua ht j320 | #NAME? | 6 |  | 6
1227733 | filtro de aire j420 | #NAME? | 1 |  | 1
100606 | gasket bomba recirculación agua j420 | #NAME? | 11 |  | 11
456737 | oring valvulas j420 | #NAME? | 60 |  | 60
376511 | oring asiento de turbo j420 | #NAME? | 16 |  | 16
236907 | oring | #NAME? | 2 |  | 2
513686 | oring j420 | #NAME? | 2 |  | 2
513685 | oring j420 | #NAME? | 6 |  | 6
| super empaque carter j420 | #NAME? | 3 |  | 3
| actuador de valvula con posicionador | #NAME? | 2 |  | 2
8404213 | actuador j320 | #NAME? | 1 |  | 1
1204119 | bomba de agua ht j420 | #NAME? | 1 |  | 1
351228 | casquete de biela j420 | #NAME? | 1 |  | 1
659643 | valvula magnetica | #NAME? | 1 |  | 1
190308 | casquete bulón biela j320 | #NAME? | 1 |  | 1
materiales | prefiltros o guatas |  | 2 | 2 | 0
12vb037001 | guías puente valvulas jinan | #NAME? | 30 | 1 | 29
z12v0318a | resorte grande culata jinan | #NAME? | 32 |  | 32
z12v0317a | resorte pequeño culata jinan | #NAME? | 57 |  | 57
12vb031005a | asiento valancin | #NAME? | 1 |  | 1
1002510 | esparragos pequeños jinan | #NAME? | 4 |  | 4
| termocuplas jinan | #NAME? | 1 |  | 1
12v0316a | chavetas o keepers de valvula jinan | #NAME? | 80 |  | 80
| sellos valvula culata | #NAME? | 15 |  | 15
12vb2407 | gasket tubería agua culata jinan | #NAME? | 16 | 7 | 9
12vb0103 | anillo cobre asiento culata jinan | #NAME? | 16 |  | 16
268630 | gasket salida turbo j320 | #NAME? | 14 |  | 14
100653 | tornillo de regulación balancin j320 | #NAME? | 18 |  | 18
356298 | gasket múltiple escape salida j420 | #NAME? | 4 |  | 4
100834 | arandelas bronce intercooler j420 | #NAME? | 2 |  | 2
100017 | oring tubería refrigeracion j420 | #NAME? | 6 |  | 6
1270303 | gasket asiento sleeve jinan | #NAME? | 10 | 5 | 5
12vb0390b | tornillo regulación balancin jinan | #NAME? | 65 |  | 65
z12vb0904b | gasket múltiple escape jinan | #NAME? | 13 |  | 13
12vb032006b | gasket tapa valvulas jinan | #NAME? | 23 |  | 23
351248 | flexible turbo j420 | #NAME? | 2 |  | 2
| gasket tuberías 2"1/2 | #NAME? | 13 |  | 13
| gasket tubería 4" | #NAME? | 14 |  | 14
| gasket tubería 1"1/2 | #NAME? | 8 |  | 8
| gasket tubería 3" | #NAME? | 20 |  | 20
21389452 | valvula control combustible | #NAME? | 1 |  | 1
3098964 | bomba carcasa de agua | #NAME? | 1 |  | 1
395571 | reten cigüeñal delantero j320-j420 | #NAME? | 12 |  | 12
100099 | gasket escape salida turbo | #NAME? | 8 |  | 8
23824 | flexibles salida escape j320 | #NAME? | 1 |  | 1
1247616 | bomba prelubricacion j420 | #NAME? | 1 |  | 1
materiales | manguera 1" bar1262 | #NAME? | 3 |  | 3
materiales | manguera 3/4 bar1523 | #NAME? | 2 |  | 2
materiales | mangueras varias | #NAME? | 5 |  | 5
e7593-2-2 | manometro presión | #NAME? | 1 |  | 1
| kit de calibración | #NAME? | 1 |  | 1
1252080 | switch de nivel | #NAME? | 1 |  | 1
| manómetro transformadores presión baja | #NAME? | 2 |  | 2
pfq803 | manómetros de presion | #NAME? | 2 |  | 2
4002777 | chaquetas | #NAME? | 12 |  | 12
| pickups jinan | #NAME? | 3 |  | 3
179609 | resistencia termometro pt100 | #NAME? | 1 |  | 1
460138 | acoples de medicion | #NAME? | 6 |  | 6
| transductor de presion jinan | #NAME? | 1 |  | 1
materiales | reductor 1/2-3/4 | #NAME? | 9 |  | 9
| sensor proximidad inductivo | #NAME? | 5 |  | 5
materiales | conector de 1/2 npft | #NAME? | 2 |  | 2
materiales | extensiones npft | #NAME? | 2 |  | 2
materiales | niple1/8 | #NAME? | 2 |  | 2
vf06-1 | valvula de control de flujo | #NAME? | 2 |  | 2
pn 40 1/4 | regulador presión de gas | #NAME? | 4 |  | 4
materiales | manómetro de temperatura | #NAME? | 1 |  | 1
| trotthe | #NAME? | 1 |  | 1
| repuestos mixer | #NAME? | 1 |  | 1
f15 | valvula de bola bridada | #NAME? | 2 |  | 2
| gasket exosto jinan | #NAME? | 19 |  | 19
| sensor de oxigeno jinan | #NAME? | 1 |  | 1
| espárrago culata j320 | #NAME? | 2 |  | 2
| oring varios | #NAME? | 395 |  | 395
12vb01130 | oring agua camisa cilindro jinan | #NAME? | 3 |  | 3
hu21-25 | sellos mecánico bomba agua jinan | #NAME? | 4 |  | 4
127-3 | diafragma mezclador jinan | #NAME? | 6 |  | 6
Ge29721x012 | diafragma mezclador jinan | #NAME? | 3 |  | 3
12v0114 | oring camisa jinan | #NAME? | 8 |  | 8
12vb01134 | oring camisa jinan | #NAME? | 6 |  | 6
q/jc12003 | oring tubos enfriamiento jinan | #NAME? | 6 |  | 6
q/jc12003 | oring grande enfriador aceite jinan | #NAME? | 6 |  | 6
1270308 | oring pequeños tapa enfriador jinan | #NAME? | 4 |  | 4
| soporte de guia tipo rodillo | #NAME? | 4 |  | 4
12vb2002 | oring conexiones galería aceite jinan | #NAME? | 4 |  | 4
q/jc12003 | oring enfriador de aceite jinan | #NAME? | 12 |  | 12
12vb2002 | oring enfriador de aceite jinan | #NAME? | 4 |  | 4
101819 | tuercas regulador balancin j320 | #NAME? | 8 |  | 8
| automático motor de arranque | #NAME? | 3 |  | 3
p01847 | juntas múltiple admision jinan | #NAME? | 15 | 6 | 9
| sellos tipo grommet jinan | #NAME? | 183 | 24 | 159
| sellos de valvula jinan | #NAME? | 66 |  | 66
| tubo porta bujias | #NAME? | 1 |  | 1
| esparragos | #NAME? | 10 |  | 10
| guías lisas | #NAME? | 2 |  | 2
| sombrerete de valvula | #NAME? | 3 |  | 3
| seguros de válvulas | #NAME? | 23 |  | 23
12vb0103 | anillo asiento culata no bronce | #NAME? | 12 |  | 12
| bujías usadas j320 | #NAME? | 4 |  | 4
| gorro bujías usados | #NAME? | 4 |  | 4
110908 | abrazaderas 60-63 | #NAME? | 4 |  | 4
jc14033 | arandelas de sellos m10 | #NAME? | 10 |  | 10
jc14033 | arandelas de sellos m20 | #NAME? | 3 |  | 3
1100201 | arandelas anchas jinan | #NAME? | 4 |  | 4
1222234 | anillos de compresion superior jinan | #NAME? | 1 |  | 1
1222235 | anillo de compresion inferior | #NAME? | 1 |  | 1
1222236 | anillo de lubricacion | #NAME? | 1 |  | 1
jc14033 | arandelas de sellos m27 | #NAME? | 1 |  | 1
| sellos bomba de agua | #NAME? | 3 |  | 3
materiales | caja de tarros de pinturas | #NAME? |  |  | 0
materiales | amarras plásticas | #NAME? | 7 |  | 7
materiales | galón tinner | #NAME? | 1 |  | 1
5-as479 | aerosol galvanizado en frio | #NAME? | 4 |  | 4
herramienta | pistola de pulverizado | #NAME? | 1 |  | 1
materiales | espuma poliuretano | #NAME? | 1 |  | 1
materiales | desplazador de humedad | #NAME? | 4 |  | 4
materiales | ajustador de correas | #NAME? | 1 |  | 1
7974243 | cinta multi adeciva | #NAME? | 3 |  | 3
1150-001 | manguera espiral de aire | #NAME? | 2 |  | 2
477549 | caja guantes industriales | #NAME?
herramienta | gancho tensor | #NAME? | 8 |  | 8
materiales | kit control de derrames | #NAME? | 1 |  | 1
ss26pi | solvente industrial dieléctrico | #NAME? | 1 |  | 1
624770 | caja filtro j320 | #NAME? | 1 |  | 1
materiales | desengrasante industrial | #NAME? | 10 | 4 | 6
materiales | desincrustante quimico | #NAME? | 2 | 1 | 2
material electrico | carreto de cable utp amarillo | #NAME? | 1 |  | 1
material electrico | carreto de cable utp negro | #NAME? | 1 |  | 1
herramienta | escalera naranja | #NAME? | 1 |  | 1
1232128 | bomba grundfus |  | 1 | 1 | 0
| caja regulador filtro de gas jinan | #NAME?
| tornillería múltiple de escape j320-j420 | #NAME? | 48 |  | 48
| mangueras cortas metalica | #NAME? | 3 |  | 3
| intercooler j320 | #NAME? | 1 |  | 1

## REVISAR
EQUIPO | CÓDIGO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | EXISTENCIAS INICIALES | ENTRADAS | SALIDAS | STOCK
| materiales | valvula medenus |  | 1 |  | 1
| materiales | baterias 8d |  | 3 |  | 3
| materiales | cinta de cellado de fluidos |  | 3 |  | 3
| materiales | baterias 12 v |  | 8 | 1 | 7
| 516231 | baypass | #NAME? | 4 |  | 4 | REVISIÓN
| materiales | electrobomba 1hp |  | 1 |  | 1
| materiales eléctricos | sensores digitales msa |  | 2 |  | 2
| materiales eléctricos | control de nivel |  | 2 |  | 2
| 585704 | accesorios actuador | #NAME? | 13 |  | 13 | REVISIÓN
| materiales | manguera metálica flexibles |  | 6 |  | 6
| 344227 | arandelas axiales cigueñal | #NAME? | 4 |  | 4
|  | actuador de valvula con posicionador | #NAME? | 2 |  | 2
| 659643 | valvula magnetica | #NAME? | 1 |  | 1
| materiales | prefiltros o guatas |  | 2 | 2
| 12vb031005a | asiento valancin | #NAME? | 1 |  | 1
|  | sellos valvula culata | #NAME? | 75 |  | 75
| 10vb0351 | gasket asiento balancin |  |  |  | 0
| materiales | manómetro de temperatura |  | 1 |  | 1
| 21389452 | valvula control combustible | #NAME? | 1 |  | 1
| 3098964 | bomba carcasa de agua | #NAME? | 1 |  | 1
| 100099 | gasket escape salida turbo | #NAME? | 8 |  | 8
| materiales | manguera 1" bar1262 |  | 3 |  | 3
| materiales | manguera 1/4 bar1523 |  | 2 |  | 2
| materiales | mangueras varias |  | 5 |  | 5
| e7593-2-2 | manometro presión | #NAME? | 1 |  | 1
| materiales | regulador de presion agua |  | 2 |  | 2
| 1252080 | switch de nivel | #NAME? | 1 |  | 1
|  | manómetro transformadores presiones bajas | #NAME? | 2 |  | 2
| pfq803 | manómetros de presion 0-60 | #NAME? | 2 |  | 2
| materiales | chaquetas |  | 12 |  | 12
| materiales | pickups |  | 6 |  | 6
| 179609 | resistencia termometro pt100 | #NAME? | 1 |  | 1
| materiales | sensor de temperatura |  | 1 |  | 1
| materiales | acoples de medicion |  | 1 |  | 1
| materiales | reductor 1/2-3/4 |  | 9 |  | 9
|  | sensor proximidad inductivo j320-j420 | #NAME? | 5 |  | 5
| materiales | conector de 1/2 npft |  | 2 |  | 2
| materiales | extensiones npft |  | 2 |  | 2
| materiales | niple1/8 |  | 2 |  | 2
| vf06-1 | valvula de control de flujo | #NAME? | 2 | 1 | 2
| pn 40 1/4 | regulador presión de gas | #NAME? | 4 |  | 4
| materiales | manómetro de temperatura |  | 1 |  | 1
|  | trotthe | #NAME? | 1 |  | 1
|  | repuestos mixer | #NAME? | 1 |  | 1
|  | regulador presión gas | #NAME? | 1 |  | 1
|  | oring varios caja | #NAME? | 395 |  | 395
|  | automático motor de arranque | #NAME? | 3 |  | 3
|  | tubo porta bujias | #NAME? | 1 |  | 1
|  | esparragos | #NAME? | 10 |  | 10
|  | guías lisas | #NAME? | 2 |  | 2
|  | sombrerete de valvula | #NAME? | 3 |  | 3
|  | seguros de válvulas | #NAME? | 23 |  | 23
| 12vb0103 | anillo asiento culata de bronce | #NAME? | 12 |  | 12
| 110908 | abrazaderas 60-63 | #NAME? | 4 |  | 4
| jc14033 | arandelas de sellos m10 | #NAME? | 10 |  | 10
| jc14033 | arandelas de sellos m20 | #NAME? | 3 |  | 3
| 1222235 | anillo de compresion inferior | #NAME? | 1 |  | 1
| 1222236 | anillo de lubricacion | #NAME? | 1 |  | 1
| jc14033 | arandelas de sellos m27 | #NAME? | 1 |  | 1
|  | sellos bomba de agua | #NAME? | 3 |  | 3
| materiales | caja de pinturas | #NAME? |  |  | 0
| materiales | amarras plásticas |  | 7 |  | 7
| materiales | galón tinner |  | 1 |  | 1
| 5-as479 | aerosol galvanizado en frio | #NAME? | 4 |  | 4
| herramienta | pistola de pulverizado | #NAME? | 1 |  | 1
| materiales | espuma poliuretano |  | 1 |  | 1
| materiales | desplazador de humedad |  | 4 |  | 4
| materiales | ajustador de correas |  | 1 |  | 1
| 7974243 | cinta multi adeciva | #NAME? | 3 |  | 3
| 1150-001 | manguera espiral de aire | #NAME? | 2 |  | 2
| 477549 | caja guantes industriales | #NAME? |  |  | 0
| herramienta | gancho tensor | #NAME? | 8 |  | 8
| materiales | kit control de derrames |  | 1 |  | 1
| ss26pi | solvente industrial dieléctrico | #NAME? | 4 |  | 4
| materiales | desengrasante industrial |  | 10 | 3 | 7
| materiales | desincrustante quimico |  | 2 |  | 2
| material electrico | carreto de cable utp amarillo |  | 1 |  | 1
| material electrico | carreto de cable utp negro |  | 1 |  | 1
| herramienta | escalera naranja | #NAME? | 1 |  | 1
| materiales | valvula de agua 1/2 |  | 34 |  | 34
| materiales | manguera de alta presión |  | 1 |  | 1

## j320
CÓDIGO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | EXISTENCIAS INICIALES | ENTRADAS | SALIDAS | STOCK
1023529A | filtro de aire j320 |  | 11 |  | 11
464424 | filtro aire j320 |  | 5 |  | 5
1201862 | motor de arranque j320 |  | 2 |  | 2
1238548 | motor de arranque REPARADO j320 |  | 2 |  | 2
550401 | termocuplas j320 |  | 9 |  | 9
| fuente de bateria j320 |  | 1 |  | 1
448651 | camisas de piston j320 |  | 5 |  | 5
| valvula reguladora dn80 j320 |  | 1 |  | 1
453448 | culata j320+una de segunda |  | 3 |  | 3
424942 | biela j320 |  | 4 |  | 4
337459 | scraper ring"anillos de fuego" j320 |  | 31 | 1 | 30
| rodamiento tresero j320 |  | 1 |  | 1
| rodamiento delantero j320 |  | 1 |  | 1
1207424 | válvulas 3 vías lt j320 |  | 1 |  | 1
| bomba de agua j320 |  | 1 |  | 1
225125 | filtro aceite j320 |  | 22 | 3 | 19
235027 | filtro aceite prelubricacion j320 |  | 11 |  | 11
| bobina j320 dañada |  | 1 |  | 1
1251252 | oring sellos culata j320 |  | 148 |  | 148
505738 | gasket bomba de alta descarga j320 |  | 12 |  | 12
100875 | gasket flauta de agua a culata j320 |  | 30 |  | 30
100548 | gasket tapa valvulas j320 |  | 85 |  | 85
102131 | oring manifold admision j320 |  | 7 |  | 7
234272 | eje valvula throttle j320 |  | 3 |  | 3
379058 | perno de biela j320 |  | 4 |  | 4
242329 | balancín de admision j320 |  | 4 |  | 4
242328 | balancín de escape j320 |  | 3 |  | 3
1101733 | accesorios actuador j320 |  | 13 |  | 13
| empaque múltiple admisión j320 |  | 20 |  | 20
482681 | casquete de biela j320 x2 |  | 2 | 1 | 1
448657 | gasket junta de culata j320 |  | 43 |  | 43
321540 | termostato j320 |  | 1 |  | 1
| enfocador j320 |  | 1 |  | 1
9010789 | filtro niebla j320 |  | 3 |  | 3
105174 | compensator j320 |  | 1 |  | 1
1238548 | motor de arranque j320 |  | 1 |  | 1
103143 | empaque bomba agua ht j320 |  | 6 |  | 6
8404213 | actuador j320 |  | 1 |  | 1
190308 | casquete bulón biela j320 |  | 1 |  | 1
268630 | gasket salida turbo j320 |  | 14 |  | 14
100653 | tornillo de regulación balancin j320 |  | 18 |  | 18
395571 | reten cigüeñal delantero j320-j420 |  | 12 |  | 12
23824 | flexibles salida escape j320 |  | 1 |  | 1
| espárrago culata j320 |  | 2 |  | 2
101819 | tuercas regulador balancin j320 |  | 8 |  | 8
| bujías usadas j320 |  | 4 |  | 4
624770 | caja filtro j320 |  | 1 |  | 1
| tornillería múltiple de escape j320-j420 |  | 48 |  | 48
| intercooler j320 |  | 1 |  | 1

## j420
CÓDIGO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | EXISTENCIAS INICIALES | ENTRADAS | SALIDAS | STOCK
1237578 | filtro aire j420 |  | 2 |  | 2
245488 | filtro aceite j420 |  | 3 | 2 | 1
217p-5m | filtro gas entreda j420 |  | 3 |  | 3
1227732 | filtro interno de aire 06 j420 |  | 6 | 3 | 3
102268 | hidroflow j420 |  | 1 |  | 1
550401 | termocuplas j420 |  | 34 |  | 34
249011 | juntas flexibles j420 |  | 8 |  | 8
| filtro de gas entrada j420 |  | 15 | 1 | 14
102981 | arandelas bujías j420 |  | 188 |  | 188
1254664 | bujías j420 usadas |  | 9 |  | 9
334304 | coupling j420 |  | 1 |  | 1
21993199 | puente de culata j420 |  | 8 |  | 8
291723 | tuerca espárragos culata j420 |  | 7 |  | 7
101823 | tuerca balancín j420 |  | 8 |  | 8
113807 | tuerca tornillo regulador j420 |  | 12 |  | 12
281881 | perno de ajuste puente culata j420 |  | 12 |  | 12
161400 | tuerca balancin j420 |  | 12 |  | 12
121209 | tornillo de regulación balancin j420 |  | 8 |  | 8
448559 | anillos de fuego j420 |  | 10 |  | 10
11020200 | biela j420 |  | 1 |  | 1
Ga-251711 | rodamiento de alternador india j420 |  | 1 |  | 1
1103091 | perno de biela j420 |  | 2 |  | 2
448556 | camisas j420 |  | 5 |  | 5
421782 | scrape ring j420 |  | 60 |  | 60
1102352 | piston 12.5 j420 |  | 1 |  | 1
7001950 | gasket múltiple de escape j420 |  | 20 |  | 20
306099 | gasket múltiple de escape j420 |  | 20 |  | 20
456731 | o-ring regulador oil j420 |  | 2 |  | 2
290213 | gasket riel tubería agua j420 |  | 97 |  | 97
348964 | o-ring camisas j420 |  | 56 |  | 56
319742 | o-ring j420 |  | 1 |  | 1
456732 | o-ring culatin j420 |  | 18 |  | 18
415442 | transformador de medicion j420 |  | 1 |  | 1
456747 | o-ring de admision j420 |  | 5 |  | 5
107744 | empaques exosto j420 |  | 10 |  | 10
1247730 | culata equipo g56 j420 |  | 1 |  | 1
9013876 | engranajes árbol levas j420 |  | 2 |  | 2
22355251 | biela j420 |  | 1 |  | 1
303923 | empaque intercooler j420 |  | 9 |  | 9
1252080 | switch de nivel j420 |  | 1 |  | 1
276617 | balancín de admision j420 |  | 5 |  | 5
277937 | chavetas bulón piston j420 |  | 2 |  | 2
372382 | anillos de compresion j420 |  | 3 |  | 3
525691 | anillos lubricación j420 |  | 3 |  | 3
574332 | anillos rascador j420 |  | 3 |  | 3
100639 | arandelas de bronce j420 |  | 20 |  | 20
277872 | bujes de biela j420 |  | 2 |  | 2
101363 | tornillo de ajuste rociadorj420 |  | 20 |  | 20
456748 | o-ring rociador piñoneria de reparticion j420 |  | 4 |  | 4
9014144 | rociador aceite piñoneria reparticion j420 |  | 1 |  | 1
326960 | alternador j420 |  | 1 |  | 1
352496 | empaque carter j420 |  | 4 |  | 4
352495 | empaque carter j420 |  | 4 |  | 4
352954 | empaque carter j420 |  | 1 |  | 1
352953 | empaque carter j420 |  | 1 |  | 1
302612 | oring salida carter j420 |  | 1 |  | 1
162817 | oring tapa filtros oil j420 |  | 2 |  | 2
468727 | oring tubería de aguaj420 |  | 3 |  | 3
225040 | oring de admision j420 |  | 20 |  | 20
107725 | gasket by-past j420 |  | 7 |  | 7
301384 | oring by-past j420 |  | 2 |  | 2
323220 | oring by-past j420 |  | 2 |  | 2
1102429 | bulón de piston j420 |  | 1 |  | 1
282904 | termostato j420
1227733 | filtro de aire j420 |  | 1 |  | 1
100606 | gasket bomba recirculación agua j420 |  | 11 |  | 11
456737 | oring valvulas j420 |  | 60 |  | 60
376511 | oring asiento de turbo j420 |  | 16 |  | 16
513686 | oring j420 |  | 2 |  | 2
513685 | oring j420 |  | 6 |  | 6
| super empaque carter j420 |  | 3 |  | 3
1204119 | bomba de agua ht j420 |  | 1 |  | 1
351228 | casquete de biela j420 |  | 1 |  | 1
356298 | gasket múltiple escape salida j420 |  | 4 |  | 4
100834 | arandelas bronce intercooler j420 |  | 2 |  | 2
100017 | oring tubería refrigeracion j420 |  | 6 |  | 6
351248 | flexible turbo j420 |  | 2 |  | 2
395571 | reten cigüeñal delantero j320-j420 |  | 12 |  | 12
1247616 | bomba prelubricacion j420 |  | 1 |  | 1
| tornillería múltiple de escape j320-j420 |  | 48 |  | 48

## jinan
CÓDIGO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | EXISTENCIAS INICIALES | ENTRADAS | SALIDAS | STOCK
12vb1810b | filtro aceite jinan |  | 72 | 20 | 52
12vb0337 | valvula culata de admision jinan |  | 56 |  | 56
12vb0322 | valvula culata de escape jinan |  | 52 |  | 52
127038004 | asiento culata admision jinan |  | 97 |  | 97
127038005 | asiento culata escape jinan |  | 104 |  | 104
12v0102c | camisa de piston jinan |  | 11 |  | 11
12vb4603 | motor de arranque jinan |  | 1 |  | 1
| filtro de gas jinan |  | 10 | 3 | 7
| bujías jinan |  | 15 |  | 15
1101290 | chavetas de seguridad jinan
12vb037001 | guías puente valvulas jinan |  | 30 | 1 | 29
z12v0318a | resorte grande culata jinan |  | 32 |  | 32
z12v0317a | resorte pequeño culata jinan |  | 57 |  | 57
1002510 | esparragos pequeños jinan |  | 4 |  | 4
| termocuplas jinan |  | 1 |  | 1
12v0316a | chavetas o keepers de valvula jinan |  | 80 |  | 80
12vb2407 | gasket tubería agua culata jinan |  | 16 | 7 | 9
12vb0103 | anillo cobre asiento culata jinan |  | 16 |  | 16
1270303 | gasket asiento sleeve jinan |  | 10 | 5 | 5
12vb0390b | tornillo regulación balancin jinan |  | 65 |  | 65
z12vb0904b | gasket múltiple escape jinan |  | 13 |  | 13
12vb032006b | gasket tapa valvulas jinan |  | 23 |  | 23
| pickups jinan |  | 3 |  | 3
| transductor de presion jinan |  | 1 |  | 1
| gasket exosto jinan |  | 19 |  | 19
| sensor de oxigeno jinan |  | 1 |  | 1
12vb01130 | oring agua camisa cilindro jinan |  | 3 |  | 3
hu21-25 | sellos mecánico bomba agua jinan |  | 4 |  | 4
127-3 | diafragma mezclador jinan |  | 6 |  | 6
Ge29721x012 | diafragma mezclador jinan |  | 3 |  | 3
12v0114 | oring camisa jinan |  | 8 |  | 8
12vb01134 | oring camisa jinan |  | 6 |  | 6
q/jc12003 | oring tubos enfriamiento jinan |  | 6 |  | 6
q/jc12003 | oring grande enfriador aceite jinan |  | 6 |  | 6
1270308 | oring pequeños tapa enfriador jinan |  | 4 |  | 4
12vb2002 | oring conexiones galería aceite jinan |  | 4 |  | 4
q/jc12003 | oring enfriador de aceite jinan |  | 12 |  | 12
12vb2002 | oring enfriador de aceite jinan |  | 4 |  | 4
p01847 | juntas múltiple admision jinan |  | 15 | 6 | 9
| sellos tipo grommet jinan |  | 183 | 24 | 159
| sellos de valvula jinan |  | 66 |  | 66
1100201 | arandelas anchas jinan |  | 4 |  | 4
1222234 | anillos de compresion superior jinan |  | 1 |  | 1
caja regulador filtro de gas jinan