## Hoja1
Fecha | Locación | Contratista | Equipo_Tag | HT | Horas_oper_dia | Horas en Stand By | Energia_kWh_dia | Horas_PP | Horas_PF_contr | Horas_PF_cli | Falla_evento | Observaciones
2026-08-01 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 23422 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-01 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 23543 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-01 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 23483 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-01 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-01 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-01 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 12 | 11 | 778 | 0 | 1 | 0 | 1
2026-08-01 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 11 | 13 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-01 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-02 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 22872 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-02 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 22997 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-02 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 23051 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-02 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-02 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 5071 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-02 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-02 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 24 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-02 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 5133 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-03 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 23092 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-03 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 23216 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-03 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 23218 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-03 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 1 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-03 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 4567 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-03 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-03 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 23 | 1 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-03 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 5330 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-04 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 23941 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-04 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 24081 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-04 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 24040 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-04 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-04 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-04 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-04 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 24 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-04 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 5683 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-05 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 24753 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-05 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 24879 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-05 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 24981 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-05 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-05 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 3325 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-05 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-05 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 24 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-05 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 5434 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-06 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 24739 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-06 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 24900 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-06 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 24897 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-06 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-06 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 3530 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-06 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-06 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 24 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-06 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 4551 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-07 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 26272 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-07 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 26397 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-07 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 26398 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-07 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-07 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-07 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 1 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | revision de niveles del generador
2026-08-07 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 23 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-07 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 5106 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-08 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 22532 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-08 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 22548 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-08 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 22488 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-08 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-08 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 3683 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-08 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-08 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 24 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-08 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 5349 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-09 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 22161 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-09 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 22279 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-09 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 22333 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-09 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-09 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 3785 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-09 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-09 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 24 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-09 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 5294 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-10 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 12 | 0 | 10649 | 0 | 0 | 12 | 0 | Apaga generacion por bloqueos externos
2026-08-10 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 12 | 0 | 11186 | 0 | 0 | 12 | 0 | Apaga generacion por bloqueos externos
2026-08-10 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 13 | 0 | 11223 | 0 | 0 | 11 | 0 | Apaga generacion por bloqueos externos
2026-08-10 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-10 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 4021 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-10 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-10 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 24 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-10 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 5384 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-11 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 22 | 0 | 22313 | 0 | 0 | 2 | 0
2026-08-11 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 23 | 0 | 22684 | 0 | 0 | 1 | 0
2026-08-11 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 23 | 0 | 22764 | 0 | 0 | 1 | 0
2026-08-11 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-11 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 4129 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-11 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-11 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 24 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-11 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 5573 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-12 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 25777 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-12 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 26670 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-12 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 26699 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-12 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-12 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 3897 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-12 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-12 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 24 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-12 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 5611 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-13 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 26140 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-13 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 26090 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-13 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 26220 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-13 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-13 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 3878 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-13 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-13 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 24 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-13 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 7151 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-14 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 |  | 26571 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-14 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 |  | 26756 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-14 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 |  | 26717 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-14 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 8 | 16 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-14 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 16 | 5 | 2668 | 3 | 0 | 0 | 0 | Mtto Prev. M1
2026-08-14 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-14 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 24 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-14 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 7559 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-15 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 26073 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-15 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 26014 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-15 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 26036 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-15 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 24 | 0 | 3754 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-15 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-15 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-15 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 24 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-15 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 7348 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-16 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 26164 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-16 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 26095 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-16 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 26399 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-16 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 24 | 0 | 3775 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-16 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-16 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 24 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-16 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-16 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 7549 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-17 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 24969 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-17 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 25127 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-17 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 25017 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-17 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 24 | 0 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-17 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-17 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 24 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-17 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-17 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 21 | 0 | 5323 | 3 | 0 | 0 | 0 | Mtto Prev. M1
2026-08-18 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 26504 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-18 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 26517 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-18 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 26645 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-18 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 24 | 0 | 3856 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-18 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-18 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 24 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-18 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-18 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-19 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 26205 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-19 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 26370 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-19 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 26369 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-19 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 24 | 0 | 3877 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-19 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-19 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 24 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-19 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-19 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 5017 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-20 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 |  | 25477 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-20 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 |  | 25458 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-20 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 25504 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-20 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 17 | 7 | 2557 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-20 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 7 | 17 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-20 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 24 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-20 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-20 | Quinde | COPOWER | G-102D | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingresa Equipo, no opera por carga - 6 H Stand By
2026-08-20 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 6981 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-21 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 |  | 25724 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-21 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 |  | 25774 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-21 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 |  | 25993 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-21 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-21 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-21 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-21 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-21 | Quinde | COPOWER | G-102D | 24 | 3 | 21 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-21 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 21 | 3 | 5836 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-22 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 25838 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-22 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 25884 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-22 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 25979 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-22 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-22 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-22 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-22 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-22 | Quinde | COPOWER | G-102D | 24 | 8 | 16 | 2871 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-22 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 16 | 8 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-23 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 25978 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-23 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 26166 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-23 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 26267 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-23 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-23 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-23 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-23 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-23 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 6277 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-23 | Quinde | COPOWER | G-102D | 24 | 9 | 15 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 24184 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 9 | 0 | 9538 | 15 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 24351 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 3774 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | Quinde | COPOWER | G-102D | 24 | 24 | 0 | 4717 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | Quinde | COPOWER | G-102E | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingresa Equipo, no opera por carga - 7 H Stand By
2026-08-25 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 25313 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-25 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 15 | 0 | 14793 | 9 | 0 | 0 | 0
2026-08-25 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 25416 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-25 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-25 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-25 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-25 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-25 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 16 | 8 | 3054 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-25 | Quinde | COPOWER | G-102D | 24 | 24 | 0 | 4420 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-25 | Quinde | COPOWER | G-102E | 24 | 8 | 16 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-26 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 11 | 0 | 11611 | 13 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento genrador
2026-08-26 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 25837 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-26 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 25789 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-26 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-26 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 3474 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-26 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-26 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-26 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 21 | 3 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-26 | Quinde | COPOWER | G-102E | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-26 | Quinde | COPOWER | G-102D | 24 | 19 | 5 | 2374 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-27 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 15 | 0 | 14953 | 9 | 0 | 0 | 0
2026-08-27 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 26171 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-27 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 26005 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-27 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-27 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 3661 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-27 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-27 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-27 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 12 | 12 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apagado temporal por daño en bombas de inyección
2026-08-27 | Quinde | COPOWER | G-102E | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-27 | Quinde | COPOWER | G-102D | 24 | 24 | 0 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 25756 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 25934 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 11 | 0 | 10341 | 13 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento preventivo 8000 horas
2026-08-28 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 3746 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 1 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 | Quinde | COPOWER | G-102E | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 | Quinde | COPOWER | G-102D | 24 | 24 | 0 | 3648 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-29 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 25845 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-29 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 26055 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-29 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 12 | 0 | 10941 | 12 | 0 | 0 | 0
2026-08-29 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-29 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 3806 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-29 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-29 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 24 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-29 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-29 | Quinde | COPOWER | G-102E | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-29 | Quinde | COPOWER | G-102D | 24 | 24 | 0 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-30 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 24895 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-30 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 25134 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-30 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 25082 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-30 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-30 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 3776 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-30 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-30 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 24 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-30 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 4242 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-30 | Quinde | COPOWER | G-102E | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-30 | Quinde | COPOWER | G-102D | 24 | 24 | 0 | 4253 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-31 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-5 | 24 | 24 | 0 | 24669 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-31 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-6 | 24 | 24 | 0 | 24785 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-31 | Cohembi 3 | GTE-COPOWER | WAUKESHA-7 | 24 | 24 | 0 | 24818 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-31 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101H | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-31 | Cumplidor CPF | COPOWER | G-101Q | 24 | 24 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-31 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101L | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-31 | Cumplidor POZOS | COPOWER | G-101M | 24 | 24 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-31 | Quinde | COPOWER | G-102F | 24 | 24 | 0 | 4333 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-31 | Quinde | COPOWER | G-102E | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-31 | Quinde | COPOWER | G-102D | 24 | 24 | 0 | 4334 | 0 | 0 | 0 | 0