## Hoja1
Fecha | Contratista | Locacion | Equipo_Tag | Horas_oper_dia | Horas en Stand By | Horas_PP | Horas_PF_contr | Horas_PF_cli | Falla_evento | Observaciones
2026-03-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento MRU
2026-03-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento MRU
2026-03-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:05 @ 19:00 EQUIPOS SALEN POR FALLA RED ELECTRICA INTERNA , FDL MRU.
2026-03-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento semanal de la MRU
2026-03-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:49 @ 15:05 Copower realiza ajuste de gas mezcla en generadores CPW1, CPW2, CPW3.
2026-03-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Falla mixer
2026-03-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 Normaliza generación CPW 01, 02 y 03, con gas MRU
2026-03-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 07:47 Salen equipos CPW 01, 02, 03, apagando MRU, por bloqueó en válvula de drenaje tanque B.Ingresa CAT # 2 y diésel CPW G102j.
2026-03-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Salida mantenimiento de chiller, falla bomba Dinalyne.
2026-03-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Salida de MRU al momento de apertura RL
2026-03-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Parada programada por mantenimiento de la MRU
2026-03-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento MRU
2026-03-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 @ 19:00 EQUIPOS SALEN POR FALLA RED ELECTRICA INTERNA , FDL MRU.
2026-03-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento semanal de la MRU - Se realiza actualización de Software por parte del contratista.
2026-03-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:49 @ 15:05 Copower realiza ajuste de gas mezcla en generadores CPW1, CPW2, CPW3.
2026-03-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | generador CPW 02 , pasa a operar congas MQT y generador CPW 03 pendiente por ingreso. CPW 01 stand by.
2026-03-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:47 Salen equipos CPW 01, 02, 03, apagando MRU, por bloqueó en válvula de drenaje tanque B.Ingresa CAT # 2 y diésel CPW G102j.
2026-03-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Mtto preventivo
2026-03-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Salida mantenimiento de chiller, falla bomba Dinalyne.
2026-03-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Salida de MRU al momento de apertura RL
2026-03-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | sale de linea por mantenimiento de la MRU
2026-03-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento MRU
2026-03-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 @ 19:00 EQUIPOS SALEN POR FALLA RED ELECTRICA INTERNA , FDL MRU.
2026-03-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento semanal de la MRU
2026-03-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:49 @ 15:05 Copower realiza ajuste de gas mezcla en generadores CPW1, CPW2, CPW3.
2026-03-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Parada de equipo por mantenimiento de la MRU
2026-03-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:47 Salen equipos CPW 01, 02, 03, apagando MRU, por bloqueó en válvula de drenaje tanque B.Ingresa CAT # 2 y diésel CPW G102j.
2026-03-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | salida mantenimiento de chiller y mantenimiento preventivo
2026-03-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Salida de MRU al momento de apertura RL
2026-03-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | sale de linea por mantenimiento de la MRU
2026-03-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas reparto de carga PAC.
2026-03-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Compresor MQT baja presion en pulmon
2026-03-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 23.4167 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 1 | Salida por potencia inversa oscilacion en valvula fisher
2026-03-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Equipo sale por detonacio a las 14:14 horas y ingresa siendo las 14:39 horas
2026-03-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 @ 19:00 EQUIPOS SALEN POR FALLA RED ELECTRICA INTERNA .
2026-03-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | FDL por Detonacion subita.
2026-03-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EQIPO SALE POR DETONACION
2026-03-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQIPO SALE POR DETONACION
2026-03-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | sd parcial de campo por apertura de RL, salida por vector shift. Determinar si este tipo de falla es atribuible a GTE o CPW, no debería protegerse!
2026-03-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-01 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-02 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-03 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-04 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | Matenimiento M0
2026-03-05 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-06 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas reparto de carga PAC.
2026-03-07 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-08 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-09 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Salida por potencia inversa oscilacion en valvula fisher
2026-03-10 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-11 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-12 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-13 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-14 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-15 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 @ 19:00 EQUIPOS SALEN POR FALLA RED ELECTRICA INTERNA .
2026-03-17 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-19 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-20 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-22 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-23 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-24 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-25 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-26 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-27 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | sd parcial de campo por apertura de RL, salida por vector shift. Determinar si este tipo de falla es atribuible a GTE o CPW, no debería protegerse!
2026-03-28 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-29 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Salida por documentar la causa de parada, no aparece una alarma de falla en el reporte de falla.
2026-03-30 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-31 | COPOWER | COSTAYACO | CPW05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-01 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-02 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-03 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-04 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-05 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-06 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-07 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-08 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-09 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-10 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-11 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-12 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-13 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-14 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-15 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-17 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 FDS por falla en señal de estado interruptor controlador deif.
2026-03-18 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-19 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:39 @ 16:00 Ingresa generador diésel G101V, como respaldo por ajuste de gas mezcla en generadores CPW1, CPW2, CPW3.
2026-03-20 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-22 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-23 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-24 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-25 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-26 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-27 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-28 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-29 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-30 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-31 | COPOWER | COSTAYACO | G101V | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salida de equipo por salida de portico
2026-03-01 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-02 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-03 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-04 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-05 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-06 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-07 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-08 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-09 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-10 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-11 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-12 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-13 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-14 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-15 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-17 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-19 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-20 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo
2026-03-21 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-22 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-23 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-24 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-25 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-26 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-27 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-28 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-29 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-30 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-31 | COPOWER | COSTAYACO | G102A | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-01 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-02 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-03 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-04 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-05 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-06 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-07 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-08 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-09 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-10 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-11 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-12 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-13 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-14 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-15 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-17 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-19 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-20 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-22 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-23 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-24 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-25 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-26 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPO SE REALIZO MANTENIMIENTO
2026-03-27 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-28 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-29 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-30 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-31 | COPOWER | COSTAYACO | G102E | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-01 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-02 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-03 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-04 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-05 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-06 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-07 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-08 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-09 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-10 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-11 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-12 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-13 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-14 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-15 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-17 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-19 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-20 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-22 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-23 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-24 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-25 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-26 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-27 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | sd parcial de campo por apertura de RL
2026-03-28 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-29 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-30 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-31 | COPOWER | COSTAYACO | G102I | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Respaldo equipos por mantenimiento a MRU
2026-03-01 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-02 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-03 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-04 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-05 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-06 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-07 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-08 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-09 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-10 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-11 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-12 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-13 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-14 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-15 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-17 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-19 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-20 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-22 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-23 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-24 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:25 @ 12:20 Ingresa generador diésel Copower G102J, como respaldo por salida MRU
2026-03-25 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-26 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-27 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-28 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-29 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-30 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-31 | COPOWER | COSTAYACO | G102J | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salida de equipo por salida de portico
2026-03-01 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-02 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-03 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-04 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-05 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-06 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-07 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-08 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-09 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | Falla en bomba de combustible (Diesel)
2026-03-10 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Falla en bomba de combustible (Diesel)
2026-03-11 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Falla en bomba de combustible (Diesel)
2026-03-12 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Falla en bomba de combustible (Diesel)
2026-03-13 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Falla en bomba de combustible (Diesel)
2026-03-14 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Falla en bomba de combustible (Diesel)
2026-03-15 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Falla en bomba de combustible (Diesel)
2026-03-16 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-17 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-19 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-20 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-22 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-23 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-24 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-25 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-26 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-27 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-28 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Respaldo equipos j320 pos mantenimiento preventivo G53 y mantenimiento de el chiller
2026-03-29 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-30 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-31 | COPOWER | COSTAYACO | G102K | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | salida de equipo por salida de pozos y oscilacion de energia
2026-03-21 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-22 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-23 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-24 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-25 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-26 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-27 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | SD parcial de campo por apertura de RL, salida sin documentar en el RF por Copower.
2026-03-28 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-29 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-30 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-31 | COPOWER | COSTAYACO | JIN-10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Salida de equipos durante parada de la red de distribución interna por falla en R2A & R5B.
2026-03-01 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-02 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-03 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-04 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-05 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-06 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-07 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-08 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-09 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-10 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-11 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maniobras en campo vonu mantenimiento m1
2026-03-12 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-13 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-14 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-15 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 @ 19:30 EQUIPOS SALEN POR FALLA RED ELECTRICA INTERNA CTO 13.2 KV POZOS, APERTURA DE MCB EN VONU.
2026-03-17 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-19 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-20 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-22 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-23 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-24 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-25 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-26 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-27 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-28 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-29 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-30 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento M1. Mayor tiempo por contaminación de aceite supuestamente por mezcla con condensado.
2026-03-31 | COPOWER | VONU | JIN-01 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Salida de equipos durante parada de la red de distribución interna por falla en R2A & R5B.
2026-03-01 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-02 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-03 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-04 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-05 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-06 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-07 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-08 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-09 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-10 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-11 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maniobras en campo vonu mantenimiento m2
2026-03-12 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-13 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-14 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-15 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 @ 19:30 EQUIPOS SALEN POR FALLA RED ELECTRICA INTERNA CTO 13.2 KV POZOS, APERTURA DE MCB EN VONU.
2026-03-17 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-19 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-20 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-22 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-23 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-24 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-25 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-26 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-27 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-28 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-29 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-30 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-31 | COPOWER | VONU | JIN-02 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Salida de equipos durante parada de la red de distribución interna por falla en R2A & R5B.